附件：分项报价                                                                                                       货币单位：人民币元

| 品目号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸门禁一体机 | 海康威视 | DS-K1T670MB-TL | 台 | 120 | 950 | 114000 |
| 2 | 遮阳罩 | 海康威视 | DS-K1Z5607-Z | 台 | 13 | 190 | 2470 |
| 3 | 门禁开关电源(50W) | 海康威视 | DS-K7M-AW50-1(国内标配)/不带机箱 | 台 | 32 | 60 | 1920 |
| 4 | 门禁开关电源(100W) | 海康威视 | DS-K7M-AW100-1 | 台 | 44 | 118 | 5192 |
| 5 | 8口千兆稳定交换机 | 海康威视 | DS-3E1508-S(国内标配)V2 | 台 | 23 | 230 | 5290 |
| 6 | 16口千兆可管理交换机 | 海康威视 | DS-3E1518-S | 台 | 4 | 640 | 2560 |
| 7 | 开门按钮（金属） | 国产 | 定制 | 台 | 32 | 30 | 960 |
| 8 | 单门磁力锁 | 国产 | 定制 | 把 | 77 | 207 | 15939 |
| 9 | 磁力锁支架 | 国产 | 定制 | 只 | 77 | 78 | 6006 |
| 10 | 门状态灯 | 国产 | 定制 | 个 | 77 | 48 | 3696 |
| 11 | 智能人脸门禁管理平台 | 海康威视 | Infovision SPCC智慧监所综合管控平台 | 套 | 1 | 38280 | 38280 |
| 12 | 管理服务器 | 海康威视 | DS-VM22S-BL | 台 | 1 | 36080 | 36080 |
| 13 | 六类线 | 爱谱华顿 | AP-6-01 | 箱 | 16 | 880 | 14080 |
| 14 | 电源线（灯） | 爱谱华顿 | RVV2*1.0 | 米 | 847 | 1.8 | 1524.6 |
| 15 | 电源线（锁） | 爱谱华顿 | RVV6*1.0 | 米 | 3234 | 6 | 19404 |
| 16 | 配件及辅材 | 国产 | 定制 | 批 | 1 | 6000 | 6000 |
| 17 | 管线施工 | 国产 | 定制 | 项 | 1 | 92198.4 | 92198.4 |
| 18 | 设备施工 | 国产 | 定制 | 项 | 1 | 57600 | 57600 |
| 19 | 系统调试费 | 国产 | 定制 | 项 | 1 | 8800 | 8800 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 432000 |